## 남양주
No. | 테마명 | 에너지원 | 절감유형 | 연간(계획) | 연간(실적) | 1월(계획) | 1월(실적) | 2월(계획) | 2월(실적) | 3월(계획) | 3월(실적) | 4월(계획) | 4월(실적) | 5월(계획) | 5월(실적) | 6월(계획) | 6월(실적) | 7월(계획) | 7월(실적) | 8월(계획) | 8월(실적) | 9월(계획) | 9월(실적) | 10월(계획) | 10월(실적) | 11월(계획) | 11월(실적) | 12월(계획) | 12월(실적)
| 1P 배기FAN 통합 모니터링 관리 | 전력 | 설비교체 | 15100.8002 | 7482.8067 | 1872.7174 | 1858.7625 | 915.2855 | 926.7151 | 1368.7126 | 1346.2847 | 1086.8106 | 1081.1447 | 1096.4351 | 1077.0278 | 1193.4618 | 1192.8719 | 950.4023 |  | 1202.4796 |  | 1114.1736 |  | 2203.4109 |  | 1166.5291 |  | 930.3818
| 남양주공장 하절기 전력 피크 개선 | 전력 | 운전개선 | 17435.6298 | 17330.7032 | 2683.155 | 2664.2263 | 2622.7693 | 2656.5832 | 3137.6592 | 3087.4796 | 3114.278 | 3099.2814 | 3141.8571 | 3087.4796 | 2735.9113 | 2735.653 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 남양주공장 전력 역률 개선 | 전력 | 기타 | 15223.7182 | 2250.3045 | 1180.3802 | 345.9364 | 1153.8152 | 344.9439 | 1380.3268 | 400.8937 | 1370.0409 | 402.4261 | 1382.1736 | 400.8937 | 1203.5889 | 355.2108 | 1198.0837 |  | 1212.6832 |  | 1404.5349 |  | 1388.8174 |  | 1176.4277 |  | 1172.8457
| 남양주공장 노후 조명 LED 교체 | 전력 | 설비교체 | 47445.4884 | 23334.9975 | 4038.0943 | 4011.8291 | 3490.7607 | 3536.9626 | 4036.0499 | 3973.0358 | 4034.8513 | 4018.2544 | 3850.6716 | 3781.5642 | 4012.206 | 4013.3514 | 4191.8306 |  | 3829.5904 |  | 4027.4498 |  | 4038.2866 |  | 3670.3562 |  | 4225.3412
| 3P 200HP 고효율 공압기 설치 | 전력 | 설비교체 | 263977.6416 | 54519.4903 | 22729.2721 | 0 | 20191.2262 | 0 | 22643.7553 | 24322.8772 | 21671.3792 | 2564.7155 | 22418.5433 | 13582.5169 | 21854.0892 | 14049.3807 | 22272.8548 |  | 21955.6031 |  | 21266.8441 |  | 22562.0675 |  | 21793.2451 |  | 22618.7616
| 3P 노후 변압기 교체 | 전력 | 설비교체 | 131834.8582 | 143405.9221 | 0 | 0 | 0 | 1050.2771 | 10637.8969 | 58937.3531 | 11892.4118 | 34434.4583 | 12692.7322 | 20068.6175 | 14469.2933 | 28915.216 | 18577.6394 |  | 16625.3826 |  | 17000.8418 |  | 12763.192 |  | 9002.3257 |  | 8173.1425
| 2,3P 에어 누출 최소화 | 전력 | 누설저감 | 33532.4188 | 16793.317 | 2599.9564 | 2581.6146 | 2541.4431 | 2574.2086 | 3040.3674 | 2991.7438 | 3017.7112 | 3003.1797 | 3044.4352 | 2991.7438 | 2651.0768 | 2650.8265 | 2638.9509 |  | 2671.1084 |  | 3093.6893 |  | 3059.0692 |  | 2591.2503 |  | 2583.3606
| 3P 냉동창고 온도관리 | 전력 | 운전개선 | 17337.1219 | 11175.1696 | 3059.1623 | 3035.9788 | 3062.0708 | 3099.3471 | 3057.6136 | 3009.6943 | 2037.8037 | 2030.1495 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3058.6301 |  | 3061.8415
| 3P PI QFT 2품목 생산으로 운영방안 개선 | 전력 | 운전개선 | 51122.68 | 29094.4713 | 7302.8324 | 7249.1738 | 7309.7753 | 7403.4239 | 7299.1351 | 7180.1852 | 7296.9674 | 7261.6885 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7303.1801 |  | 7301.5619 |  | 7309.2279
| 2P 주말 Cone QFT 제상시간 효율화 | 전력 | 기타 | 38376.2746 | 21847.2308 | 5482.0189 | 5442.0436 | 5487.2308 | 5560.2905 | 5479.2435 | 5391.1224 | 5477.6162 | 5453.7743 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5482.28 |  | 5481.0652 |  | 5486.8199
| 3P 주말 PI QFT 제상시간 효율화 | 전력 | 운전개선 | 35977.7574 | 20478.0525 | 5139.3927 | 5101.2705 | 5144.2789 | 5210.1981 | 5136.7908 | 5056.047 | 5135.2652 | 5110.5368 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5139.6375 |  | 5138.4986 |  | 5143.8936
| 3P 암모니아 냉동기 교체 | 전력 | 설비교체 | 51006.716 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6880.3071 | 0 | 7077.1313 |  | 7163.3712 |  | 8029.0137 |  | 8203.8035 |  | 6725.0401 |  | 6928.0493
| 설비 에어라인 동작 개선 | 전력 | 기타 | 6654.9715 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1055.5804 |  | 1068.4434 |  | 1237.4757 |  | 1223.6277 |  | 1036.5001 |  | 1033.3442
| 1P 관류보일러 스팀헤더 폐열 회수 | 연료 | 공정개선 | 6096.9929 | 0 | 0 | 0 | 539.5894 | 0 | 552.7542 | 0 | 530.1851 | 0 | 571.0542 | 0 | 586.2913 | 0 | 616.8232 |  | 537.0116 |  | 538.9666 |  | 540.4842 |  | 540.6647 |  | 543.1684
| 1P CIP실 스팀 공급 압력 감압 | 연료 | 운전개선 | 3419.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.2444 | 0 | 390.1678 | 0 | 400.5784 | 0 | 421.4391 |  | 366.9085 |  | 368.2442 |  | 369.2811 |  | 369.4045 |  | 371.1151
| 1P 살균기 스팀 공급 압력 감압 | 연료 | 운전개선 | 3065.5494 | 1007.6101 | 244.8323 | 0 | 249.636 | 0 | 255.7266 | 295.9696 | 245.2852 | 177.4159 | 264.1929 | 295.9696 | 271.2422 | 238.255 | 285.3675 |  | 248.4434 |  | 249.3479 |  | 250.05 |  | 250.1335 |  | 251.2918
| 3P 고효율 냉온수기 설치 | 연료 | 설비교체 | 60436 | 16085.0042 | 0 | 0 | 0 | 3843.2825 | 0 | 1811.3341 | 0 | 225.815 | 8 | 2312.5093 | 3970 | 7892.0634 | 21086 |  | 25300 |  | 9150 |  | 552 |  | 72 |  | 298
| 3P 공압기 폐열 회수 | 연료 | 공정개선 | 27933.6025 | 0 | 0 | 0 | 2472.1489 | 0 | 2532.464 | 0 | 2429.0632 | 0 | 2616.3065 | 0 | 2686.1156 | 0 | 2825.9987 |  | 2460.3391 |  | 2469.2956 |  | 2476.2488 |  | 2477.0759 |  | 2488.5464
| 2P 배칭수 PHE 스팀 공급 압력 감압 | 연료 | 운전개선 | 8222.6169 | 693.5867 | 0 | 0 | 727.709 | 0 | 745.4635 | 0 | 715.0261 | 0 | 770.1436 | 0 | 790.6928 | 693.5867 | 831.8692 |  | 724.2326 |  | 726.8691 |  | 728.9158 |  | 729.1593 |  | 732.5358
| 3P PI CIP실 스팀시스템 개선 | 연료 | 공정개선 | 9735.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.5951 | 0 | 1270.3937 | 0 | 1072.8236 | 0 | 1054.6859 |  | 889.4049 |  | 950.995 |  | 1259.9412 |  | 1006.6757 |  | 1073.4464
| 남양주공장 스팀 배관 보온 | 연료 | 공정개선 | 2241.4149 | 619.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9371 | 0 | 213.8345 | 154.549 | 230.3179 | 257.8224 | 236.4633 | 207.5465 | 248.7775 |  | 216.5878 |  | 217.3763 |  | 217.9884 |  | 218.0612 |  | 219.0709
| 남양주공장 노후 스팀 트랩 교체 | 연료 | 설비교체 | 18572.7547 | 5133.3001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1847.2956 | 0 | 1771.8704 | 1279.7601 | 1908.4542 | 2134.9275 | 1959.3762 | 1718.6125 | 2061.4134 |  | 1794.6844 |  | 1801.2177 |  | 1806.2897 |  | 1806.893 |  | 1815.2601
| 남양주공장 스팀 리크부 유지보수 | 연료 | 누설저감 | 25646.7028 | 13796.5926 | 2396.584 | 2868.9201 | 2186.0094 | 2510.3104 | 2313.8391 | 2674.25 | 2132.8113 | 1540.3746 | 2019.0908 | 2258.5771 | 2216.6937 | 1944.1605 | 2308.9546 |  | 1833.3133 |  | 1921.0612 |  | 1962.4765 |  | 2142.4633 |  | 2213.4057
| 3P 관류보일러 설치 | 연료 | 기타 | 4498.3591 | 9426.6062 | 2410.4371 | 2885.8805 | 2087.922 | 6540.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2P 복지관 온수 환수배관 설치 | 연료 | 기타 | 7691.9972 | 0 | 1511.5044 | 0 | 1541.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1543.7166 |  | 1544.2323 |  | 1551.3831

## 김해
No. | 테마명 | 에너지원 | 절감유형 | 연간(계획) | 연간(실적) | 1월(계획) | 1월(실적) | 2월(계획) | 2월(실적) | 3월(계획) | 3월(실적) | 4월(계획) | 4월(실적) | 5월(계획) | 5월(실적) | 6월(계획) | 6월(실적) | 7월(계획) | 7월(실적) | 8월(계획) | 8월(실적) | 9월(계획) | 9월(실적) | 10월(계획) | 10월(실적) | 11월(계획) | 11월(실적) | 12월(계획) | 12월(실적)
| 고효율 공압기 우선가동 실시 | 전력 | 운전개선 | 1158855 | 604620 | 604620 | 302310 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 | 50385 |  | 50385 |  | 50385 |  | 50385 |  | 50385 |  | 50385
| 공압기 에어리크부위 발췌 및 지속 개선 | 전력 | 누설저감 | 312501 | 163044 | 163044 | 81522 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 | 13587 |  | 13587 |  | 13587 |  | 13587 |  | 13587 |  | 13587
| 태양광 패널 및 발전설비 설치 | 전력 | 기타 | 97524.75 | 0 | 54180.4167 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10836.0833 |  | 10836.0833 |  | 10836.0833 |  | 10836.0833 |  | 10836.0833
| 바이오플레 CIP 공급펌프 2대에 대한 인버터 설치 | 전력 | 공정개선 | 31178 | 11004 | 16506 | 5502 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |  | 1834 |  | 1834 |  | 1834 |  | 1834 |  | 1834
| 스팀 및 응축수 미보온부위 보온 | 연료 | 공정개선 | 8868.96 | 4434.48 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 | 739.08 |  | 739.08 |  | 739.08 |  | 739.08 |  | 739.08 |  | 739.08
| 유틸리티 주단위 운전스케줄 조정 | 연료 | 운전개선 | 11088 | 5544 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |  | 924 |  | 924 |  | 924 |  | 924 |  | 924

## 광주
No. | 테마명 | 에너지원 | 절감유형 | 연간(계획) | 연간(실적) | 1월(계획) | 1월(실적) | 2월(계획) | 2월(실적) | 3월(계획) | 3월(실적) | 4월(계획) | 4월(실적) | 5월(계획) | 5월(실적) | 6월(계획) | 6월(실적) | 7월(계획) | 7월(실적) | 8월(계획) | 8월(실적) | 9월(계획) | 9월(실적) | 10월(계획) | 10월(실적) | 11월(계획) | 11월(실적) | 12월(계획) | 12월(실적)
| 하절기 제1창고 휴일 냉동기 OFF | 전력 | 기타 | 40405 | 25318.3186 | 8081 | 2245.9224 | 8081 | 9287.9047 | 8081 | 6892.2457 |  | 6892.2457 | [12 empty] | 8081 |  | 8081
| 에바콘 #2 압력 콘트롤 조정(12.5bar →12.6bar) | 전력 | 기타 | 26631.4186 | 8877.1395 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2959.0465 | 2959.0465 | 2959.0465 | 2959.0465 | 2959.0465 | 2959.0465 | 2959.0465 |  | 2959.0465 |  | 2959.0465 |  | 2959.0465 |  | 2959.0465 |  | 2959.0465
| 냉동기/공압기 단속운전 | 전력 | 기타 | 20150 | 10075 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 | 1679.1667 |  | 1679.1667 |  | 1679.1667 |  | 1679.1667 |  | 1679.1667 |  | 1679.1667
| 유 공압기 C/T 냉각수 온도 조정(30 -4℃ 운전, 29 ±1.5℃) | 전력 | 기타 | 19862.7907 | 7945.1163 | 0 |  | 0 |  | 1986.2791 | 1986.2791 | 1986.2791 | 1986.2791 | 1986.2791 | 1986.2791 | 1986.2791 | 1986.2791 | 1986.2791 |  | 1986.2791 |  | 1986.2791 |  | 1986.2791 |  | 1986.2791 |  | 1986.2791
| 닥터캡슐 공조기#2 온습도 개선(온도 19℃→23℃, 습도 65%→75%) | 전력 | 기타 | 12055.814 | 3013.9535 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1506.9767 | 1506.9767 | 1506.9767 | 1506.9767 | 1506.9767 |  | 1506.9767 |  | 1506.9767 |  | 1506.9767 |  | 1506.9767 |  | 1506.9767
| 성형반 air 배관 개선 설치(천정 →실내) | 전력 | 기타 | 9500 | 4750 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 | 791.6667 |  | 791.6667 |  | 791.6667 |  | 791.6667 |  | 791.6667 |  | 791.6667
| 유 칠러 냉동기 #3 over-haul | 전력 | 기타 | 5862.9846 | 977.1641 | 488.582 |  | 488.582 |  | 488.582 |  | 488.582 |  | 488.582 | 488.582 | 488.582 | 488.582 | 488.582 |  | 488.582 |  | 488.582 |  | 488.582 |  | 488.582 |  | 488.582
| 유 칠러 냉동기 #1 교체 | 전력 | 기타 | 5209.0543 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [9 empty] | 1302.2636 |  | 1302.2636 |  | 1302.2636 |  | 1302.2636
| 성형반 신규성형기 냉각수 배관 개선(고압호스→플랙시블관(sus)) | 전력 | 기타 | 646.5 | 215.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71.8333 | 71.8333 | 71.8333 | 71.8333 | 71.8333 | 71.8333 | 71.8333 |  | 71.8333 |  | 71.8333 |  | 71.8333 |  | 71.8333 |  | 71.8333
| I/B #2 교반용 냉수 순환펌프 배관 보온 | 전력 | 기타 | 459 | 229.5 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |  | 38.25 |  | 38.25 |  | 38.25 |  | 38.25 |  | 38.25
| 전력피크 관리 | 전력 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 보일러 단속운전 | 연료 | 기타 | 10000 | 22241 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1250 | 5182 | 1250 | 10526 | 1250 | 6533 | 1250 |  | 1250 |  | 1250 |  | 1250 |  | 1250
| 보일러 화학세관 | 연료 | 기타 | 9316.6667 | 3726.6667 | 0 | 0 | 0 |  | 931.6667 | 931.6667 | 931.6667 | 931.6667 | 931.6667 | 931.6667 | 931.6667 | 931.6667 | 931.6667 |  | 931.6667 |  | 931.6667 |  | 931.6667 |  | 931.6667 |  | 931.6667
| 공장내 steam trap 개선(오리피스, FLOAT, 디스크 type → steam keeper로 교체로 고장률 및 leak 개선) | 연료 | 기타 | 6650 | 2770.1667 | 554.1667 | 0 | 554.1667 | 554.1667 | 554.1667 | 554 | 554.1667 | 554 | 554.1667 | 554 | 554.1667 | 554 | 554.1667 |  | 554.1667 |  | 554.1667 |  | 554.1667 |  | 554.1667 |  | 554.1667
| steam/응축수 나관 배관 보온 | 연료 | 기타 | 2598.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1299.1667 |  | 1299.1667
| 스낵 난방용 감압변 설치 (난방용 header 전) | 연료 | 기타 | 2973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 330.3333 |  | 330.3333 |  | 330.3333 |  | 330.3333 |  | 330.3333 |  | 330.3333 |  | 330.3333 |  | 330.3333 |  | 330.3333
| 스낵 공조기실 스팀헷더 APT-10 응축수 회수펌프개선 | 연료 | 기타 | 2012.5786 | 503.1447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 251.5723 | 251.5723 | 251.5723 | 251.5723 | 251.5723 |  | 251.5723 |  | 251.5723 |  | 251.5723 |  | 251.5723 |  | 251.5723
| 스낵 포장실 버켓 세척용 가열 tank 가열방식 개선 | 연료 | 기타 | 1681.5164 | 840.7582 | 0 | 0 | 0 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 | 168.1516 |  | 168.1516 |  | 168.1516 |  | 168.1516 |  | 168.1516 |  | 168.1516
| 스낵 스팀믹서 #2 감압 BY-PASS steam 드레인 trap 개선(디스크 →오리피스) | 연료 | 기타 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 64.5 |  | 64.5 |  | 64.5 |  | 64.5 |  | 64.5 |  | 64.5
| 스낵 스팀믹서 steam header steam trap 개선(디스크 → 오리피스) | 연료 | 기타 | 327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 65.5 |  | 65.5 |  | 65.5 |  | 65.5 |  | 65.5
| 성형반 바나나 성형기 fan coil unit 설치 | 연료 | 기타 | 679.2453 | 339.6226 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 | 56.6038 |  | 56.6038 |  | 56.6038 |  | 56.6038 |  | 56.6038 |  | 56.6038
| 유가공 2층 (구) 원자재 사무실 steam, 응축수 배관 철거 | 연료 | 기타 | 377.3585 | 150.9434 | 0 | 0 | 0 |  | 37.7358 | 37.7358 | 37.7358 | 37.7358 | 37.7358 | 37.7358 | 37.7358 | 37.7358 | 37.7358 |  | 37.7358 |  | 37.7358 |  | 37.7358 |  | 37.7358 |  | 37.7358

## 논산
No. | 테마명 | 에너지원 | 절감유형 | 연간(계획) | 연간(실적) | 1월(계획) | 1월(실적) | 2월(계획) | 2월(실적) | 3월(계획) | 3월(실적) | 4월(계획) | 4월(실적) | 5월(계획) | 5월(실적) | 6월(계획) | 6월(실적) | 7월(계획) | 7월(실적) | 8월(계획) | 8월(실적) | 9월(계획) | 9월(실적) | 10월(계획) | 10월(실적) | 11월(계획) | 11월(실적) | 12월(계획) | 12월(실적)
| IC 생산설비별 공압 중간밸브 설치 | 전력 | 기타 | 41346 | 41346 |  |  | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891 | 6891
| 냉동/냉장 창고 고효율 인버터 설치 | 전력 | 기타 | 21359.36 | 34205.6013 | [6 empty] | 2990.0318 | 5596.3607 | 3090.5662 | 7229 | 0 | 10871.3088 |  | 10508.9318 | 3093.5662 |  | 2995.0318 |  | 3095.5662 |  | 2997.0318 |  | 3097.5662
| I/C 컨베이어(55대) 통합제어 | 전력 | 기타 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
| 태양광 발전_200kva | 전력 | 기타 | 231816.609 | 137694.3 | 9840.8415 | 16371 | 15923.7085 | 13348 | 15963.5302 | 21812 | 28089.7923 | 18901.14 | 25704.4875 | 17022.16 | 24374.3183 | 30230 | 29384.7377 | 20010 | 26971.1259 |  | 18055.4197 |  | 13399.3775 |  | 13727.6768 |  | 10381.5932
| QFT 유닛쿨러 절감(계획량 변경) | 전력 | 기타 | 55605.6235 | 43075.0962 | 3133.5444 | 5523 | 5721.8306 | 4535 | 6452.5788 | 5396 | 7578.3794 | 6965.3556 | 6260.8234 | 6051 | 0 | 7444.0022 |  | 7160.7384 | 7440.8695 |  | 4704.3562 |  | 4283.5824 |  | 7029.6588 |  | 3000
| LED 포충등 절감 | 전력 | 기타 | 43286.4 | 23587.6 |  |  | 4017.6 | 4018 | 3628.8 | 3628.8 | 3888 | 3888 | 4017.6 | 4017.6 | 3888 | 4017.6 | 4017.6 | 4017.6 | 4017.6 |  | 3888 |  | 4017.6 |  | 3888 |  | 4017.6
| 태양광 발전_30kva(예정 | 전력 | 기타 | 0 | 0
| Air-comp#3 폐열회수장치 | 연료 | 기타 | 735.8969 | 0 |  | 0 | [10 empty] | 128.4127 |  | 129.825 |  | 117.5016 |  | 120.4487 |  | 120.8942 |  | 118.8147

## 경산
No. | 테마명 | 에너지원 | 절감유형 | 연간(계획) | 연간(실적) | 1월(계획) | 1월(실적) | 2월(계획) | 2월(실적) | 3월(계획) | 3월(실적) | 4월(계획) | 4월(실적) | 5월(계획) | 5월(실적) | 6월(계획) | 6월(실적) | 7월(계획) | 7월(실적) | 8월(계획) | 8월(실적) | 9월(계획) | 9월(실적) | 10월(계획) | 10월(실적) | 11월(계획) | 11월(실적) | 12월(계획) | 12월(실적)